## RESULTADSO
PRUEBA | OBJETIVO |  | CERCON CARGA (N) | SAGEMAX CARGA (N) | VITA CARGA (N)
ANALISIS EXPLORATORIO DE DATOS | DESCRIBIR LA MUESTRA | n | 16 | 16 | 16
dÁgostino | Deterrminar si los datso presentan distribución Normal | Mean | 1418.5833 | 1399.9994 | 1312.692
ANOVA | Comparar la resistencia de las 3 casas | Standard Error | 48.3548 | 71.2549 | 46.969
Software: Real Statitististics V9 de Feb 2024 |  | Median | 1382.8463 | 1385.1559 | 1346.7793
|  | Maximum | 1793.5179 | 1960.4297 | 1552.5647
|  | Minimum | 1129.0487 | 889.0712 | 1019.5521
|  | IQR | 197.5384 | 420.4637 | 268.4244
|  | p-value | 0.22981 | 0.95276 | 0.063128
|  | ANOVA: Single Factor | 0.37707
anailiis: no hay diferencaoi en la resietncai de las 3 casas
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## BASE
| CERCON CARGA (N) | SAGEMAX CARGA (N) | VITA CARGA (N)
1 | 1459.8419 | 1279.9377 | 1250.9122 | Descriptive Statistics |  |  |  | Shapiro-Wilk Test
2 | 1129.0487 | 1238.0693 | 1522.8898
3 | 1476.9089 | 1211.1478 | 1266.2283 |  | CERCON CARGA (N) | SAGEMAX CARGA (N) | VITA CARGA (N) |  | CERCON CARGA (N) | SAGEMAX CARGA (N) | VITA CARGA (N)
4 | 1212.309 | 1014.7335 | 1473.8571 | Mean | 1418.5833 | 1399.9994 | 1312.692 | W-stat | #NAME? | #NAME? | #NAME?
5 | 1647.2546 | 1359.5178 | 1353.4199 | Standard Error | 48.3548 | 71.2549 | 46.969 | p-value | #NAME? | #NAME? | #NAME?
6 | 1457.5254 | 889.0712 | 1424.2026 | Median | 1382.8463 | 1385.1559 | 1346.7793 | alpha | 0.05 | 0.05 | 0.05
7 | 1793.5179 | 1661.0333 | 1036.78 | Mode | 1793.5179 | #N/A | #N/A | normal | #NAME? | #NAME? | #NAME?
8 | 1793.5179 | 1696.5431 | 1552.5647 | Standard Deviation | 193.4193 | 285.0197 | 187.8761
9 | 1252.6709 | 1282.8076 | 1021.5446 | Sample Variance | 37411.0161 | 81236.204 | 35297.4409 | d'Agostino-Pearson
10 | 1362.7195 | 1960.4297 | 1505.3909 | Kurtosis | 0.075122 | -0.37386 | -1.1417
11 | 1402.9731 | 1425.7042 | 1414.8551 | Skewness | 0.75856 | 0.08268 | -0.50713 | DA-stat | #NAME? | #NAME? | #NAME?
12 | 1331.0671 | 1410.7939 | 1475.5807 | Range | 664.4692 | 1071.3585 | 533.0126 | p-value | #NAME? | #NAME? | #NAME?
13 | 1244.6309 | 1561.0916 | 1274.4376 | Maximum | 1793.5179 | 1960.4297 | 1552.5647 | alpha | 0.05 | 0.05 | 0.05
14 | 1348.839 | 1648.7257 | 1019.5521 | Minimum | 1129.0487 | 889.0712 | 1019.5521 | normal | #NAME? | #NAME? | #NAME?
15 | 1293.1027 | 1661.1325 | 1340.1387 | Sum | 22697.3334 | 22399.9898 | 21003.0719
16 | 1491.4058 | 1099.2507 | 1070.7177 | Count | 16 | 16 | 16
|  |  |  | Geometric Mean | 1406.7551 | 1372.0327 | 1299.3723
|  |  |  | Harmonic Mean | 1395.454 | 1343.34 | 1285.4255
|  |  |  | AAD | 148.7361 | 228.1824 | 156.0839
|  |  |  | MAD | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | IQR | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[5 empty] | CERCON CARGA (N) | SAGEMAX CARGA (N) | VITA CARGA (N) |  |  | ANOVA: Single Factor | [8 empty] | TUKEY HSD/KRAMER |  |  | alpha | 0.05
|  |  |  | Count | 16 | 16 | 16 | [11 empty] | group | mean | n | ss | df | q-crit
|  |  |  | Mean | 1418.5833 | 1399.9994 | 1312.692 |  |  | DESCRIPTION |  |  |  |  | Alpha | 0.05 |  |  | CERCON CARGA (N) | 1418.5833 | 16 | 561165.2409
|  |  |  | Standard Error | 48.3548 | 71.2549 | 46.969 |  |  | Group | Count | Sum | Mean | Variance | SS | Std Err | Lower | Upper | SAGEMAX CARGA (N) | 1399.9994 | 16 | 1218543.0599
|  |  |  | Median | 1382.8463 | 1385.1559 | 1346.7793 |  |  | CERCON CARGA (N) | 16 | 22697.3334 | 1418.5833 | 37411.0161 | 561165.2409 | 56.632 | 1304.5207 | 1532.646 | VITA CARGA (N) | 1312.692 | 16 | 529461.6142
|  |  |  | Maximum | 1793.5179 | 1960.4297 | 1552.5647 |  |  | SAGEMAX CARGA (N) | 16 | 22399.9898 | 1399.9994 | 81236.204 | 1218543.0599 | 56.632 | 1285.9367 | 1514.062 |  |  | 48 | 2309169.915 | 45 | #NAME?
|  |  |  | Minimum | 1129.0487 | 889.0712 | 1019.5521 |  |  | VITA CARGA (N) | 16 | 21003.0719 | 1312.692 | 35297.4409 | 529461.6142 | 56.632 | 1198.6293 | 1426.7546 | Q TEST
|  |  |  | IQR | 197.5384 | 420.4637 | 268.4244 | [11 empty] | group 1 | group 2 | mean | std err | q-stat | lower | upper | p-value | mean-crit | Cohen d
|  |  |  | p-value | 0.22981 | 0.95276 | 0.063128 |  |  | ANOVA | [8 empty] | CERCON CARGA (N) | SAGEMAX CARGA (N) | 18.584 | 56.632 | 0.32815 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.082038
|  |  |  | P value | 0.37707 |  |  |  |  | Sources | SS | df | MS | F | P value | Eta-sq | RMSSE | Omega Sq | CERCON CARGA (N) | VITA CARGA (N) | 105.8913 | 56.632 | 1.8698 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.46745
[10 empty] | Between Groups | 102298.2248 | 2 | 51149.1124 | 0.99677 | 0.37707 | 0.042422 | 0.2496 | -0.00013462 | SAGEMAX CARGA (N) | VITA CARGA (N) | 87.3074 | 56.632 | 1.5417 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.38542
[10 empty] | Within Groups | 2309169.915 | 45 | 51314.887
[10 empty] | Total | 2411468.1398 | 47 | 51307.8328

## CERCON
CERCON CARGA (N)
1 | 1459.8419
2 | 1129.0487
3 | 1476.9089
4 | 1212.309
5 | 1647.2546
6 | 1457.5254
7 | 1793.5179
8 | 1793.5179
9 | 1252.6709
10 | 1362.7195
11 | 1402.9731
12 | 1331.0671
13 | 1244.6309
14 | 1348.839
15 | 1293.1027
16 | 1491.4058
MEDIA | 1382.0174
MEDIANA | 1355.7792
MÁXIMO | 1793.5179
MÍNIMO | 1129.0487
DESVIACION ESTÁNDAR | 171.9199
COEFICIENTE DE VARIACION | 12.4398

## objetivos
OBJETIVOS:
Objetivo General
● Determinar las diferencias existentes de la resistencia compresiva en restauraciones de corona completa en molares inferiores elaboradas en Zirconio tipo IV de diferentes casas comerciales SAGEMAX, VITA Y DENTSPLY.
Objetivos Específicos..
● Identificar la resistencia compresiva de las restauraciones de corona completa en molares inferiores del zirconio tipo IV de la casa comercial SAGEMAX mediante el uso de una maquina universal de pruebas Instrom.
● Identificar la resistencia compresiva de las restauraciones de corona completa en molares inferiores del zirconio tipo IV de la casa comercial VITA mediante el uso de una maquina universal de pruebas instrom.
● Identificar la resistencia compresiva de las restauraciones de corona completa en molares inferiores del zirconio tipo IV de la casa comercial DENTSPLY mediante el uso de una maquina universal de pruebas instrom.
● Comparar la resistencia compresiva de las 3 casas comerciales SAGEMAX, VITA Y DENTSPLY mediante el uso de una maquina universal de pruebas instrom.

## SAGEMAX
SAGEMAX CARGA (N)
1 | 1279.9377
2 | 1238.0693
3 | 1211.1478
4 | 1014.7335
5 | 1359.5178
6 | 889.0712
7 | 1661.0333
8 | 1696.5431
9 | 1282.8076
10 | 1960.4297
11 | 1425.7042
12 | 1410.7939
13 | 1561.0916
14 | 1648.7257
15 | 1661.1325
16 | 1099.2507
MEDIA | 1399.9994
MEDIANA | 1385.1559
MÁXIMO | 1960.4297
MÍNIMO | 889.0712
DESVIACION ESTÁNDAR | 285.0197
COEFICIENTE DE VARIACION | 20.3586

## VITA
VITA CARGA (N)
1 | 1250.9122
2 | 1522.8898
3 | 1266.2283
4 | 1473.8571
5 | 1353.4199
6 | 1424.2026
7 | 1036.78
8 | 1552.5647
9 | 1021.5446
10 | 1505.3909
11 | 1414.8551
12 | 1475.5807
13 | 1274.4376
14 | 1019.5521
15 | 1340.1387
16 | 1070.7177
MEDIA | 1312.692
MEDIANA | 1346.7793
MÁXIMO | 1552.5647
MÍNIMO | 1019.5521
DESVIACION ESTÁNDAR | 187.8761
COEFICIENTE DE VARIACION | 14.3123