## RESULTADSO
PRUEBA | OBJETIVO |  | AID CARGA(N) | UPCERA CARGA(N) | SAGEMAX CARGA(N)
ANALISIS EXPLORATORIO DE DATOS | DESCRIBIR LA MUESTRA | n | 16 | 16 | 16
dÁgostino | Deterrminar si los datso presentan distribución Normal | Mean | 1834.0713 | 1601.0722 | 1724.028
ANOVA | Comparar la resistencia de las 3 casas | Standard Error | 103.3874 | 102.8721 | 105.4248
Software: Real Statitististics V9 de Feb 2024 |  | Median | 1866.2469 | 1669.4915 | 1819.4884
|  | Maximum | 2854.1636 | 2326.45 | 2255.3852
|  | Minimum | 1055.3522 | 813.1942 | 726.102
|  | IQR | 279.8442 | 653.9656 | 602.9318
|  | p-value | 0.21706 | 0.84517 | 0.21469
|  | ANOVA: Single Factor | 0.29388
anailiis: no hay diferencaoi en la resietncai de las 3 casas
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá usar.

## objetivos
6. OBJETIVOS
6.1 OBJETIVO GENERAL
· Determinar la resistencia compresiva de coronas de zirconio tipo II 3Y-TZP para molares entre las casas comerciales Upcera, Aidite y Sagemax con una máquina de ensayos mecánicos universales.
6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
· Identificar la resistencia compresiva que presentan las coronas de zirconio II 3Y-TZP de cada una de las casas comerciales Upcera, Aidite y Sagemax al ser sometidas a una prueba de resistencia compresiva de un punto.
· Comparar los valores obtenidos en la prueba de la resistencia compresiva de coronas de zirconio tipo II 3Y-TZP para molares de las casas Upcera, Aidite y Sagemax con una máquina de ensayos mecánicos universales

## DASHBOARD
COMPARACION DE LA RESISTENCIA FLEXURAL DE 3 CASAS DIFERENTES
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.

## TABLA CASAS
Etiquetas de fila | Promedio de AID CARGA(N)
CASA 1 | 1654.0638
CASA 2 | 1960.1724
CASA3 | 1923.9792
Total general | 1834.0713

## Hoja4
Etiquetas de fila | Promedio de UPCERA CARGA(N)
CASA 1 | 1631.6461
CASA 2 | 1703.0785
CASA3 | 1462.3772
Total general | 1601.0722

## Hoja5
Etiquetas de fila
CASA 1
CASA 2
CASA3
Total general

## Muestra
Etiquetas de fila | Promedio de SAGEMAX CARGA(N)
CASA 1 | 1914.3003 | Efecto de error 0.6
CASA 2 | 1295.7404 | Potencia 80%
CASA3 | 1923.9889 | Confianza 95%
Total general | 1724.028 | Tamaño de la muestra 15 por grupo
Se tomaron 16 para minimizar el efecto de error
se urilizo el software real Statistics v9 en marzo 2024

## TABLAS
NUMERO MUESTRA | CASA | AID CARGA(N) | UPCERA CARGA(N) | SAGEMAX CARGA(N)
1 | CASA 1 | 1380.635 | 1085.9972 | 1432.6103
2 | CASA 2 | 2127.2739 | 1667.9891 | 1684.1353
3 | CASA3 | 1866.8442 | 2326.45 | 2040.4041 | ANOVA: Single Factor | [8 empty] | Kruskal-Wallis Test |  |  |  |  | TUKEY HSD/KRAMER |  |  | alpha | 0.05 | [5 empty] | NEMENYI TEST |  |  | alpha | 0.05
4 | CASA 1 | 1692.4486 | 1710.8425 | 1963.8019 | [14 empty] | group | mean | n | ss | df | q-crit |  |  |  |  | group | R sum | size | R mean | q-crit
5 | CASA 2 | 1631.7517 | 1583.1415 | 1353.5398 | DESCRIPTION |  |  |  |  | Alpha | 0.05 |  |  |  | AID CARGA(N) | UPCERA CARGA(N) | SAGEMAX CARGA(N) |  | AID CARGA(N) | 1834.0713 | 16 | 2565347.8812 | [6 empty] | AID CARGA(N) | 435 | 16 | 27.1875
6 | CASA3 | 1940.8448 | 1250.9127 | 2205.1357 | Group | Count | Sum | Mean | Variance | SS | Std Err | Lower | Upper | median | 1866.2469 | 1669.4915 | 1819.4884 |  | UPCERA CARGA(N) | 1601.0722 | 16 | 2539842.4141 | [6 empty] | UPCERA CARGA(N) | 326 | 16 | 20.375
7 | CASA 1 | 1055.3522 | 1670.9939 | 2255.3852 | AID CARGA(N) | 16 | 29345.1413 | 1834.0713 | 171023.1921 | 2565347.8812 | 103.9006 | 1624.8047 | 2043.3379 | rank sum | 435 | 326 | 415 |  | SAGEMAX CARGA(N) | 1724.028 | 16 | 2667452.8974 | [6 empty] | SAGEMAX CARGA(N) | 415 | 16 | 25.9375
8 | CASA 2 | 1252.0658 | 1383.1647 | 1127.3742 | UPCERA CARGA(N) | 16 | 25617.1551 | 1601.0722 | 169322.8276 | 2539842.4141 | 103.9006 | 1391.8056 | 1810.3388 | count | 16 | 16 | 16 | 48 |  |  | 48 | 7772643.1926 | 45 | 3.4273 | [6 empty] | 48 |  | 3.314
9 | CASA3 | 1940.9585 | 813.1942 | 1450.7341 | SAGEMAX CARGA(N) | 16 | 27584.448 | 1724.028 | 177830.1932 | 2667452.8974 | 103.9006 | 1514.7614 | 1933.2946 | r^2/n | 11826.5625 | 6642.25 | 10764.0625 | 29232.875 | Q TEST | [9 empty] | Q TEST
10 | CASA 1 | 2230.4358 | 1965.1237 | 2079.2007 | [9 empty] | H-stat |  |  |  | 2.1473 | group 1 | group 2 | mean | std err | q-stat | lower | upper | p-value | mean-crit | Cohen d | group 1 | group 2 | R mean | std err | q-stat | p-value | R-crit
11 | CASA 2 | 2854.1636 | 1959.8427 | 726.102 | ANOVA | [8 empty] | H-ties |  |  |  | 2.1473 | AID CARGA(N) | UPCERA CARGA(N) | 232.9991 | 103.9006 | 2.2425 | -123.1029 | 589.1012 | 0.2622 | 356.102 | 0.56063 | AID CARGA(N) | UPCERA CARGA(N) | 6.8125 | 3.5 | 1.9464 | 0.35352 | 11.599
12 | CASA3 | 1865.6497 | 1786.2018 | 1848.3429 | Sources | SS | df | MS | F | P value | Eta-sq | RMSSE | Omega Sq | df |  |  |  | 2 | AID CARGA(N) | SAGEMAX CARGA(N) | 110.0433 | 103.9006 | 1.0591 | -246.0587 | 466.1454 | 0.73584 | 356.102 | 0.26478 | AID CARGA(N) | SAGEMAX CARGA(N) | 1.25 | 3.5 | 0.35714 | 0.96545 | 11.599
13 | CASA 1 | 1777.1016 | 2071.3086 | 1790.6339 | Between Groups | 434753.3823 | 2 | 217376.6911 | 1.2585 | 0.29388 | 0.052971 | 0.28046 | 0.010656 | p-value |  |  |  | 0.34176 | UPCERA CARGA(N) | SAGEMAX CARGA(N) | 122.9558 | 103.9006 | 1.1834 | -233.1462 | 479.0578 | 0.68236 | 356.102 | 0.29585 | UPCERA CARGA(N) | SAGEMAX CARGA(N) | 5.5625 | 3.5 | 1.5893 | 0.49945 | 11.599
14 | CASA 2 | 1935.6072 | 1921.2546 | 1587.5507 | Within Groups | 7772643.1926 | 45 | 172725.4043 | [5 empty] | alpha |  |  |  | 0.05
15 | CASA3 | 2005.5989 | 1135.1276 | 2075.3276 | Total | 8207396.5749 | 47 | 174625.459 | [5 empty] | sig |  |  |  | no
16 | CASA 1 | 1788.4098 | 1285.6105 | 1964.1696

## BASE
NUMERO MUESTRA | AID CARGA(N) | UPCERA CARGA(N) | SAGEMAX CARGA(N)
1 | 1380.635 | 1085.9972 | 1432.6103 | Descriptive Statistics |  |  |  | Shapiro-Wilk Test
2 | 2127.2739 | 1667.9891 | 1684.1353
3 | 1866.8442 | 2326.45 | 2040.4041 |  | AID CARGA(N) | UPCERA CARGA(N) | SAGEMAX CARGA(N) |  | AID CARGA(N) | UPCERA CARGA(N) | SAGEMAX CARGA(N)
4 | 1692.4486 | 1710.8425 | 1963.8019 | Mean | 1834.0713 | 1601.0722 | 1724.028 | W-stat | 0.94045 | 0.97808 | 0.93162
5 | 1631.7517 | 1583.1415 | 1353.5398 | Standard Error | 103.3874 | 102.8721 | 105.4248 | p-value | 0.35457 | 0.94656 | 0.25858
6 | 1940.8448 | 1250.9127 | 2205.1357 | Median | 1866.2469 | 1669.4915 | 1819.4884 | alpha | 0.05 | 0.05 | 0.05
7 | 1055.3522 | 1670.9939 | 2255.3852 | Mode | #N/A | #N/A | #N/A | normal | yes | yes | yes
8 | 1252.0658 | 1383.1647 | 1127.3742 | Standard Deviation | 413.5495 | 411.4886 | 421.6992
9 | 1940.9585 | 813.1942 | 1450.7341 | Sample Variance | 171023.1921 | 169322.8276 | 177830.1932 | d'Agostino-Pearson
10 | 2230.4358 | 1965.1237 | 2079.2007 | Kurtosis | 1.8878 | -0.57488 | 0.48716
11 | 2854.1636 | 1959.8427 | 726.102 | Skewness | 0.41321 | -0.20815 | -0.90806 | DA-stat | 3.0552 | 0.33643 | 3.0771
12 | 1865.6497 | 1786.2018 | 1848.3429 | Range | 1798.8114 | 1513.2557 | 1529.2832 | p-value | 0.21706 | 0.84517 | 0.21469
13 | 1777.1016 | 2071.3086 | 1790.6339 | Maximum | 2854.1636 | 2326.45 | 2255.3852 | alpha | 0.05 | 0.05 | 0.05
14 | 1935.6072 | 1921.2546 | 1587.5507 | Minimum | 1055.3522 | 813.1942 | 726.102 | normal | yes | yes | yes
15 | 2005.5989 | 1135.1276 | 2075.3276 | Sum | 29345.1413 | 25617.1551 | 27584.448
16 | 1788.4098 | 1285.6105 | 1964.1696 | Count | 16 | 16 | 16
|  |  |  | Geometric Mean | 1789.3567 | 1546.6429 | 1663.599
|  |  |  | Harmonic Mean | 1742.4916 | 1487.2729 | 1587.0424
|  |  |  | AAD | 282.5918 | 333.7946 | 338.2687
|  |  |  | MAD | 156.5751 | 292.9916 | 257.7758
|  |  |  | IQR | 279.8442 | 653.9656 | 602.9318
[5 empty] | AID CARGA(N) | UPCERA CARGA(N) | SAGEMAX CARGA(N) |  | ANOVA: Single Factor | [8 empty] | TUKEY HSD/KRAMER |  |  | alpha | 0.05
|  |  |  | n | 16 | 16 | 16 | [10 empty] | group | mean | n | ss | df | q-crit
|  |  |  | Mean | 1834.0713 | 1601.0722 | 1724.028 |  | DESCRIPTION |  |  |  |  | Alpha | 0.05 |  |  | AID CARGA(N) | 1834.0713 | 16 | 2565347.8812
|  |  |  | Standard Error | 103.3874 | 102.8721 | 105.4248 |  | Group | Count | Sum | Mean | Variance | SS | Std Err | Lower | Upper | UPCERA CARGA(N) | 1601.0722 | 16 | 2539842.4141
|  |  |  | Median | 1866.2469 | 1669.4915 | 1819.4884 |  | AID CARGA(N) | 16 | 29345.1413 | 1834.0713 | 171023.1921 | 2565347.8812 | 103.9006 | 1624.8047 | 2043.3379 | SAGEMAX CARGA(N) | 1724.028 | 16 | 2667452.8974
|  |  |  | Maximum | 2854.1636 | 2326.45 | 2255.3852 |  | UPCERA CARGA(N) | 16 | 25617.1551 | 1601.0722 | 169322.8276 | 2539842.4141 | 103.9006 | 1391.8056 | 1810.3388 |  |  | 48 | 7772643.1926 | 45 | 3.4273
|  |  |  | Minimum | 1055.3522 | 813.1942 | 726.102 |  | SAGEMAX CARGA(N) | 16 | 27584.448 | 1724.028 | 177830.1932 | 2667452.8974 | 103.9006 | 1514.7614 | 1933.2946 | Q TEST
|  |  |  | IQR | 279.8442 | 653.9656 | 602.9318 | [10 empty] | group 1 | group 2 | mean | std err | q-stat | lower | upper | p-value | mean-crit | Cohen d
|  |  |  | p-value | 0.21706 | 0.84517 | 0.21469 |  | ANOVA | [8 empty] | AID CARGA(N) | UPCERA CARGA(N) | 232.9991 | 103.9006 | 2.2425 | -123.1029 | 589.1012 | 0.2622 | 356.102 | 0.56063
|  |  |  | ANOVA: Single Factor | 0.29388 |  |  |  | Sources | SS | df | MS | F | P value | Eta-sq | RMSSE | Omega Sq | AID CARGA(N) | SAGEMAX CARGA(N) | 110.0433 | 103.9006 | 1.0591 | -246.0587 | 466.1454 | 0.73584 | 356.102 | 0.26478
[9 empty] | Between Groups | 434753.3823 | 2 | 217376.6911 | 1.2585 | 0.29388 | 0.052971 | 0.28046 | 0.010656 | UPCERA CARGA(N) | SAGEMAX CARGA(N) | 122.9558 | 103.9006 | 1.1834 | -233.1462 | 479.0578 | 0.68236 | 356.102 | 0.29585
[9 empty] | Within Groups | 7772643.1926 | 45 | 172725.4043
[9 empty] | Total | 8207396.5749 | 47 | 174625.459

## Zirconia Tipo II Aid
NUMERO MUESTRA | MAXIMO CARGA(N)
1 | 1380.635
2 | 2127.2739
3 | 1866.8442
4 | 1692.4486 | MEDIA | 1834.0713
5 | 1631.7517 | MEDIANA | 1866.2469
6 | 1940.8448 | MAXIMO | 2854.1636
7 | 1055.3522 | MINIMO | 1055.3522
8 | 1252.0658 | DESVIACION ESTANDAR | 413.5495
9 | 1940.9585 | COHEFICIENTE DE VARIACION | 22.5482
10 | 2230.4358
11 | 2854.1636
12 | 1865.6497
13 | 1777.1016
14 | 1935.6072
15 | 2005.5989
16 | 1788.4098

## Zirconia Tipo II UPCERA
NUMERO MUESTRA | UPCERA CARGA(N)
1 | 1085.9972
2 | 1667.9891
3 | 2326.45
4 | 1710.8425 | MEDIA | 1601.0722
5 | 1583.1415 | MEDIANA | 1669.4915
6 | 1250.9127 | MAXIMO | 2326.45
7 | 1670.9939 | MINIMO | 813.1942
8 | 1383.1647 | DESVIACION ESTANDAR | 411.4885
9 | 813.1942 | COHEFICIENTE DE VARIACION | 25.7008
10 | 1965.1237
11 | 1959.8427
12 | 1786.2018
13 | 2071.3086
14 | 1921.2546
15 | 1135.1276
16 | 1285.6105

## Zirconia Tipo II Sagemax
NUMERO MUESTRA | MAXIMO CARGA(N)
1 | 1432.6103
2 | 1684.1353
3 | 2040.4041
4 | 1963.8019 | MEDIA | 1724.028
5 | 1353.5398 | MEDIANA | 1819.4884
6 | 2205.1357 | MAXIMO | 2255.3852
7 | 2255.3852 | MINIMO | 726.102
8 | 1127.3742 | DESVIACION ESTANDAR | 421.6992
9 | 1450.7341 | COHEFICIENTE DE VARIACION | 24.4601
10 | 2079.2007
11 | 726.102
12 | 1848.3429
13 | 1790.6339
14 | 1587.5507
15 | 2075.3276
16 | 1964.1696