## resultadso
PRUEBA | OBJETIVO
ANALISIS EXPLORATORIO DE DATOS | DESCRIBIR LA MUESTRA |  | VIVID Carga [N] | Zotion CargaV[N] | Segemax Carga [N] | TUKEY HSD/KRAMER
dÁgostino | Deterrminar si los datso presentan distribución Normal |  |  |  |  | group 1 | group 2 | mean | p-value
ANOVA | Comparar la resistencia de las 3 casas | n | 16 | 16 | 16 | VIVID Carga [N] | Zotion CargaV[N] | 102.2438 | 0.35635
TUKEY | Ubicar las diferencias | Mean | 1330.6462 | 1228.4024 | 1560.2614 | VIVID Carga [N] | Segemax Carga [N] | 229.6151 | 0.0088276
Software: Real Statitististics V9 de Feb 2024 |  | Standard Error | 47.97 | 61.6044 | 45.3778 | Zotion CargaV[N] | Segemax Carga [N] | 331.859 | 0.0001385
|  | Median | 1226.7084 | 1220.0974 | 1512.7018
|  | Maximum | 1688.9064 | 1741.8298 | 1792.1097
|  | Minimum | 1032.2531 | 886.904 | 1295.886
|  | IQR | 286.4865 | 315.9392 | 319.5473
|  | p-value | 0.4165 | 0.56909 | 0.065928
|  | ANOVA: Single Factor | 0.00016615
Analisi Hay doff significativas enttre lso tres casas
Las difrencais estan entre:
|  | casa |  | valor de la diff
|  | VIVID Carga [N] | Segemax Carga [N] | 229.6151
|  | Zotion CargaV[N] | Segemax Carga [N] | 331.859
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá usar.

## base
VIVID Carga [N] | Zotion CargaV[N] | Segemax Carga [N]
1207.4889 | 1311.938 | 1792.1097 | Descriptive Statistics |  |  |  | Shapiro-Wilk Test
1550.8696 | 1339.4539 | 1315.8632 | [20 empty] | alpha | 0.05
1367.9857 | 1741.8298 | 1295.886 |  | VIVID Carga [N] | Zotion CargaV[N] | Segemax Carga [N] |  | VIVID Carga [N] | Zotion CargaV[N] | Segemax Carga [N] | [9 empty] | group | mean | n | ss | df | q-crit
1211.9838 | 945.7672 | 1477.7919 | Mean | 1330.6462 | 1228.4024 | 1560.2614 | W-stat | 0.91466 | 0.94362 | 0.89293 | DESCRIPTION |  |  |  |  | Alpha | 0.05 |  |  | VIVID Carga [N] | 1330.6462 | 16 | 552268.4109
1032.2531 | 1585.9568 | 1783.7382 | Standard Error | 47.97 | 61.6044 | 45.3778 | p-value | 0.13838 | 0.39574 | 0.06199 | Group | Count | Sum | Mean | Variance | SS | Std Err | Lower | Upper | Zotion CargaV[N] | 1228.4024 | 16 | 910824.739
1537.0147 | 1005.4782 | 1343.7876 | Median | 1226.7084 | 1220.0974 | 1512.7018 | alpha | 0.05 | 0.05 | 0.05 | VIVID Carga [N] | 16 | 21290.3398 | 1330.6462 | 36817.8941 | 552268.4109 | 52.1388 | 1225.6333 | 1435.6592 | Segemax Carga [N] | 1560.2614 | 16 | 494194.9398
1454.8734 | 975.2318 | 1515.9801 | Mode | #N/A | #N/A | #N/A | normal | yes | yes | yes | Zotion CargaV[N] | 16 | 19654.4384 | 1228.4024 | 60721.6493 | 910824.739 | 52.1388 | 1123.3894 | 1333.4154 |  |  | 48 | 1957288.0896 | 45 | 3.4273
1212.7886 | 886.904 | 1743.5223 | Standard Deviation | 191.8799 | 246.4176 | 181.5112 |  |  |  |  | Segemax Carga [N] | 16 | 24964.1821 | 1560.2614 | 32946.3293 | 494194.9398 | 52.1388 | 1455.2484 | 1665.2743 | Q TEST
1194.4626 | 1238.3732 | 1653.7329 | Sample Variance | 36817.8941 | 60721.6493 | 32946.3293 | d'Agostino-Pearson | [12 empty] | group 1 | group 2 | mean | std err | q-stat | lower | upper | p-value | mean-crit | Cohen d
1107.5436 | 1194.5199 | 1453.6057 | Kurtosis | -1.0264 | -0.26993 | -1.5869 |  |  |  |  | ANOVA |  |  |  |  | ANOVA: Single Factor |  |  |  | VIVID Carga [N] | Zotion CargaV[N] | 102.2438 | 52.1388 | 1.961 | -76.4532 | 280.9409 | 0.35635 | 178.6971 | 0.49025
1484.1239 | 1554.5772 | 1355.4159 | Skewness | 0.38452 | 0.57677 | -0.045861 | DA-stat | 1.7517 | 1.1274 | 5.4384 | Sources | SS | df | MS | F | P value | Eta-sq | RMSSE | Omega Sq | VIVID Carga [N] | Segemax Carga [N] | 229.6151 | 52.1388 | 4.4039 | 50.9181 | 408.3122 | 0.0088276 | 178.6971 | 1.101
1688.9064 | 1092.1355 | 1496.0474 | Range | 656.6533 | 854.9258 | 496.2238 | p-value | 0.4165 | 0.56909 | 0.065928 | Between Groups | 924305.5924 | 2 | 462152.7962 | 10.6254 | 0.00016615 | 0.32076 | 0.81491 | 0.28625 | Zotion CargaV[N] | Segemax Carga [N] | 331.859 | 52.1388 | 6.3649 | 153.1619 | 510.5561 | 0.0001385 | 178.6971 | 1.5912
1216.5585 | 1201.8217 | 1768.074 | Maximum | 1688.9064 | 1741.8298 | 1792.1097 | alpha | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Within Groups | 1957288.0896 | 45 | 43495.2909
1228.3633 | 1284.0825 | 1509.4235 | Minimum | 1032.2531 | 886.904 | 1295.886 | normal | yes | yes | yes | Total | 2881593.6821 | 47 | 61310.5039
1225.0535 | 995.0765 | 1763.8551 | Sum | 21290.3398 | 19654.4384 | 24964.1821
1570.0704 | 1301.2925 | 1695.3488 | Count | 16 | 16 | 16
|  |  | Geometric Mean | 1317.9256 | 1206.0556 | 1550.2664
|  |  | Harmonic Mean | 1305.5259 | 1184.6522 | 1540.2357
|  |  | AAD | 167.4151 | 191.2856 | 159.8189
|  |  | MAD | 130.2211 | 171.2906 | 175.7806
|  |  | IQR | 286.4865 | 315.9392 | 319.5473
TUKEY HSD/KRAMER
|  |  |  | VIVID Carga [N] | Zotion CargaV[N] | Segemax Carga [N] | group 1 | group 2 | mean | p-value
|  |  | n | 16 | 16 | 16 | VIVID Carga [N] | Zotion CargaV[N] | 102.2438 | 0.35635
|  |  | Mean | 1330.6462 | 1228.4024 | 1560.2614 | VIVID Carga [N] | Segemax Carga [N] | 229.6151 | 0.0088276
|  |  | Standard Error | 47.97 | 61.6044 | 45.3778 | Zotion CargaV[N] | Segemax Carga [N] | 331.859 | 0.0001385
|  |  | Median | 1226.7084 | 1220.0974 | 1512.7018
|  |  | Maximum | 1688.9064 | 1741.8298 | 1792.1097
|  |  | Minimum | 1032.2531 | 886.904 | 1295.886
|  |  | IQR | 286.4865 | 315.9392 | 319.5473
|  |  | p-value | 0.4165 | 0.56909 | 0.065928
|  |  | ANOVA: Single Factor | 0.00016615

## Hoja4
6. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS
6.1. OBJETIVO GENERAL
Evaluar la Resistencia compresiva de coronas de molares de zirconio multilayer de tres casas comerciales (upcera, sagemax y zotion).
6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Determinar los valores de la resistencia compresiva de coronas de molares inferiores de zirconio multilayer de las tres casas comerciales obtenidas con una máquina de ensayo mecánico.
2. Comparar los valores encontrados en el estudio realizado de las tres casas comerciales y determinar cual ofrece la mejor resistencia compresiva en coronas de molares inferiores.
3. Cuanto equivalen los nw de fuerza obtenidos en la prueba de resistencia compresiva a los mpa que muestran las casas comerciales.
4. Descripción cualitativa en los resultados

## Table 1
LABORATORIO DE INVESTIGACION EN BIOMATERIALES UniCIEO

## Table 2
Compresiva Zirconia Hibrida Zotion

## vivid
VIVID Carga [N] | Zotion CargaV[N] | Segemax Carga [N]
1207.4889 | 1311.938 | 1792.1097
1550.8696 | 1339.4539 | 1315.8632
1367.9857 | 1741.8298 | 1295.886
1211.9838 | 945.7672 | 1477.7919
1032.2531 | 1585.9568 | 1783.7382
1537.0147 | 1005.4782 | 1343.7876
1454.8734 | 975.2318 | 1515.9801
1212.7886 | 886.904 | 1743.5223
1194.4626 | 1238.3732 | 1653.7329
1107.5436 | 1194.5199 | 1453.6057
1484.1239 | 1554.5772 | 1355.4159
1688.9064 | 1092.1355 | 1496.0474
1216.5585 | 1201.8217 | 1768.074
1228.3633 | 1284.0825 | 1509.4235
1225.0535 | 995.0765 | 1763.8551
1570.0704 | 1301.2925 | 1695.3488

## zotion
Máximo Carga [N]
1 | 1311.938
2 | 1339.4539
3 | 1741.8298
4 | 945.7672
5 | 1585.9568
6 | 1005.4782
7 | 975.2318
8 | 886.904
9 | 1238.3732
10 | 1194.5199
11 | 1554.5772
12 | 1092.1355
13 | 1201.8217
14 | 1284.0825
15 | 995.0765
16 | 1301.2925
Media | 1228.4024
Mediana | 1220.0974
Máximo | 1741.8298
Mínimo | 886.904
Desviación estándar | 246.4176
Coeficiente de variación | 20.06

## segemax
Máximo Carga [N]
1 | 1792.1097
2 | 1315.8632
3 | 1295.886
4 | 1477.7919
5 | 1783.7382
6 | 1343.7876
7 | 1515.9801
8 | 1743.5223
9 | 1653.7329
10 | 1453.6057
11 | 1355.4159
12 | 1496.0474
13 | 1768.074
14 | 1509.4235
15 | 1763.8551
16 | 1695.3488
Media | 1560.2614
Mediana | 1512.7018
Máximo | 1792.1097
Mínimo | 1295.886
Desviación estándar | 181.5112
Coeficiente de variación | 11.6334